## create
产品名称 | 规格 | 型号 | 材质 | 数量 | 单位
户外式高压隔离开关 |  | GW5-126IIIW/630 20KA | 内附：CS17-G5操作机构 | 17 | 组
户外式高压隔离开关 |  | GW5-126IIIDW/630 20KA | 内附：CS17-G5、G2操作机构 | 9 | 只
户外式高压隔离开关 | （单极） | GW5-40.5IIIW/1250 31.5KA | 内附：CS17-G5操作机构 | 4 | 组
户外式高压隔离开关 |  | GW5-40.5IIIW/630 31.5KA | 内附：CS17-G5操作机构 | 12 | 组
户外式高压隔离开关 |  | GW5-40.5IIIW/630 20KA | 内附：CS17-G5操作机构 | 44 | 组
户外式高压隔离开关 | （单极） | GW5-40.5 IIIDW/630 20KA | 内附：CS17-G5、G2操作机构 | 27 | 只 | 一、1、户外式高压隔离开关GW5-126IIIW/630 20KA 附：CS17-G5操作机构
户外式高压隔离开关 |  | GW5-40.5IIIW/630 20KA | 内附：CS17-G5操作机构 | 5 | 组 | 2、户外式高压隔离开关GW5-126IIIDW/630 20KA 附：CS17-G5、G2操作机构
主变风机 |  | DBF-4Q4 0.25KW | 内附：风机垫脚密封胶垫30*8*8 螺栓M8*25 | 40 | 台 | 3、户外式高压隔离开关GW13B-72.5IIIW/630 20KA（单极） 附：CS17-G5操作机构
有载机构箱 |  | MA9B | 内附：电压380V 功率0.37KW 17档 | 2 | 套 | 4、户外式高压隔离开关GW5-40.5IIIW/1250 31.5KA 附：CS17-G5操作机构
有载分接开关 |  | CVIII-550Y | 内附：63 10193W 连接编号：2003-215 级电压：794 电流210A，过度电阻3.78欧 | 1 | 套 | 5、户外式高压隔离开关GW5-40.5IIIW/630 20KA 附：CS17-G5操作机构
110KV套管 |  | BRLW-10/630-4 | 内附：导电头 | 48 | 只 | 6、户外式高压隔离开关GW5-40.5 IIIDW/630 20KA 附：CS17-G5、G2操作机构
火电厂室外输煤皮带 螺旋清扫辊 |  | Φ250*1150 |  | 8 | 套 | 7、户外式高压隔离开关GW5-40.5IIIW/630 20KA （单极） 附：CS17-G5操作机构
火电厂室外输煤皮带 改向滚筒 |  | Φ800*1400 |  | 1 | 台 | 二、1、主变风机DBF-4Q4 0.25KW 内附风机垫脚密封胶垫30*8*8 螺栓M8*25
火电厂室外输煤皮带 改向滚筒 |  | Φ630*1400 |  | 1 | 台 | 2、有载机构箱MA9B 电压380V 功率0.37KW 17档
火电厂室外输煤皮带 改向滚筒 |  | Φ500*1400 |  | 3 | 台 | 3、有载分接开关CVIII-550Y 63 10193W 连接编号：2003-215 级电压：794 电流210A，过度电阻3.78欧
4、110KV套管 BRLW-10/630-4 内附导电头
三、1、火电厂室外输煤皮带 螺旋清扫辊Φ250*1150
2、火电厂室外输煤皮带 改向滚筒Φ800*1400
3、火电厂室外输煤皮带 改向滚筒Φ630*1400
4、火电厂室外输煤皮带 改向滚筒Φ500*1400