| 责任领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

关于文化中心消防设备、人防气压罐邀请报价的函

因工程建设进度需要，蓝色新区文化中心项目需采购部分消防设施设备、人防气压罐，为便于择优确定合作供应商，特邀请你单位参加本次报价活动。

一、报价内容：见附件1：《蓝色新区工程材料设备（文化中心消防设备、人防气压罐）报价表》，被采纳的供货单位，将成为我区建设期的合作单位。

1.本次供货期：从2016年5月至2016年6月底。

2.报价构成：出厂价，附件费、包装费、运输费、发票、卸车费、保险费、抽检费、送样费、质保费、技术服务和供货期内的价格波动风险。

- 质量要求

（一）技术标准：国标，消防设施设备须有消防强制性产品产品认证（CCCF强制认证报告）；人防气压罐需提供压力容器许可证。

（二）验收方法：

1.主要采取制造过程检验。合同定立开始生产后，管委会组织监理等不定期到供应商生产地进行检验，主要检验内容：一原材料的控制和配料；二生产过程观摩，对物理指标现场试验，包括尺寸检测；三按照生产出库记录或发货记录，盘点或核对实际产量，看有无贴牌外协生产，影响质量的问题。

2.收货现场检验。由监理组织，一感观验收;二测量、数量核对，查看基本尺寸是否符合我方要求；三检查出厂检验报告，检查内容是否齐全，质量是否合格；四检查主要配置是否符合明细表产地厂家及参数。

3.外送检验。邀请质检部门专业人员对产品质量进行鉴定性检验。

4.安装后验收。

（三）技术服务。供应商能根据我方要求，指导安装和使用，及时排除施工和使用中遇到的实际问题。

（四）提供材料及样品：

1、厂家提供有效的营业执照、生产许可证、税务登记、组织机构代码、质量检验报告及合格证等相应资料。供方提交的技术标准应符合国家相关标准要求和青岛当地要求；

- 入青材料备案；

3、各厂家需提供材料样品。

三、交货地点、期限：

交货地点：即墨省级经济开发区蓝色新区工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货时间和节奏，按合同约定。

四、结算方式：产品质量实行“三包”，质保期两年（本包上述要求中有特殊规定的从其规定）；货到次月付款至合同额的60%，现场安装并验收合格后付款至合同额的80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，5%作为质保金，质保期满后无息返还。

五、违约责任 履约保证

（一）违约责任

经验收不合格的货物，尚未使用的清除出场；检验费用由供货方承担。已经使用的除清除出场，还应承担造成的施工费用和工期损失费，费用赔偿标准按施工单位索赔数计算确定。

- 未按照合同约定提供货物造成我方工期延误的；

- 未按合同约定质量标准提供货物，经随机抽检质量不能满足技术标准要求或经供货方补救仍不能满足质量要求的；

- 保修期内未履行保修义务的。

- 其他影响货物质量给使用单位造成损失的。

六、报价截至时间：2016年4月25日9时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管部

地点：即墨省级经济开发区蓝色新区鑫诚恒业总部大厦

七、有效报价要求：企业应当有良好社会信誉和履约能力。生产厂商要有一定的规模，在本产品生产领域生产不低于5年以上经验；认同我方的供货周期、规格、质量、技术标准及验收方法、结算方式等，按规定时间要求填附件1、附件2《蓝色新区考查供应商基本情况表》、附件3《蓝色新区工程材料询价响应函》，报价表顺序不得调整，并加盖单位公章，提供营业执照、法人文件、合同、企业资质文件及材料设备检验报告等证明性材料。资料不齐或逾期报送按废标处理。

八、报价方式：装袋密封直送或顺丰快递投递。

送达单位：即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会物资监管部。

地点：山东省即墨省级经济开发区蓝色新区鑫诚恒业总部大厦

联系人：邢可鹏  0532-58667706  18300289227

电子邮箱:jmlsxqjc8@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会物资监管部

2016年4月15日

| 附件2： 蓝色新区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 |  | 认证日期 | 认证有效期 |
|  | ISO 9001 |  |  |  |
|  | ISO 14001 |  |  |  |
|  | OHSAS18001 |  |  |  |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 |  | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺               （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等全部要求。

公司名称（盖章）：

日期：