| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

编号：LSXQCX-JC-2016

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

关于文化中心、会展中心柜式七氟丙烷灭火装置采购邀请报价的函

因工程进度的需要，文化中心、会展中心项目需采购柜式七氟丙烷灭火装置。为便于我区择优确定供应商，特邀请你单位报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期的合作单位（精确的规格参数以合同为准）。

1、本次供货期：2016年8月30日。

2、报价构成：成品出厂价、运输费、卸车费、税票及供货期内的价格波动风险。

二、交货地点：

交货地点：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会鑫诚恒业大厦

三、结算方式：货物进场验收合格后次月付款至60%，单体工程完成后付款至85%，整体工程竣工验收合格后付款至95%，工程保修期满后无息拨付剩余5%质保金。

四、报价截至时间：2016年8月25日9点（节假日不休）。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管部。

地点：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会鑫诚恒业大厦五楼

- 供货期内我区将对供应厂家的制作过程进行考察监督，并将样品报送质量检验部门检测，确保质量。

六、有效报价要求：附件1《蓝色新区工程材料报价表》、附件2《即墨省级经济开发区蓝色新区网上考查供应商基本情况表》、附件3《蓝色新区工程材料询价响应函》填写完整并加盖公司公章，且提供企业资质、产品检验合格证明材料、工程业绩等相关证明材料的复印件（可传送电子版），认同我方的供货周期、质量要求（并提供样品加贴表明材质厂家产地报价的标签）、结算方式。报价和样品报送方式：可利用快递方式或直送方式，报价函应加盖公章装袋密封，密封处加盖单位公章；或者通过即墨创智新区招投标网（www.chuangzhixinqu.com）进行报价。

联系人： 邢可鹏  0532-58667706  18300289227

孙云港  13687680828

邮  箱： jmlsxqjc8@163.com

邮  编： 266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

2016年8月15日

附件1：

蓝色新区工程材料（柜式七氟丙烷灭火装置）报价表

报价单位名称（盖章）：                                      联 系 人：

电子邮箱：                                                  联系电话：

文化中心：

| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置(柜式单瓶组) | GQQ150/2.5-ZTQ | 1.灭火剂 贮存压力2.5MPa； 2.试用环境温度-10-50度； 3.电磁阀工作电源24V,1.3A； 4.钢瓶材质为一级增压焊接结构储存容器； 5.箱体表面处理为静电喷塑； 6.含成品支架； 7、钢瓶满装HFC227EA药剂； | 台 | 4 | 机柜，钢瓶，容器阀，启动阀组，压力表，高压连接系统，喷放系统 | 符合消防产品强制认证要求、满足消防验收要求 |
| 2 | 七氟丙烷灭火装置(柜式单瓶组) | GQQ120/2.5-ZTQ | 1.灭火剂 贮存压力2.5MPa； 2.试用环境温度-10-50度； 3.电磁阀工作电源24V,1.3A； 4.钢瓶材质为一级增压焊接结构储存容器； 5.箱体表面处理为静电喷塑； 6.含成品支架； 7、钢瓶满装HFC227EA药剂； | 台 | 4 |  |  |
| 3 | 泄压装置 （机械式） | FXYJ-III | 防护区压力达到1200Pa自动开启-0.22平米 | 台 | 1 | (机械式） |  |
| 4 | 泄压装置 （机械式） | FXYJ-III | 防护区压力达到1200Pa自动开启-0.22平米 | 台 | 1 | (机械式） |  |
| 1 | 柔性卡箍 | DN50 |  | 个 | 50 |  |  |
| 2 | 柔性卡箍 | DN65 |  | 个 | 50 |  |  |
| 3 | 柔性卡箍 | DN80 |  | 个 | 50 |  |  |
| 4 | 柔性卡箍 | DN100 |  | 个 | 100 |  |  |
| 5 | 柔性卡箍 | DN150 |  | 个 | 100 |  |  |
| 6 | 机械三通 | DN65*DN25 |  | 个 | 308 |  |  |
| 7 | 壁挂式联动直流供电单元（24V20A） | 24V20A |  | 台 | 4 |  |  |

会展中心：

| 序号 | 名称 | 参数 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | GQQ120/2.5-QL | 柴油发电机房 （每瓶充120kg） | 台 | 4 | 符合消防产品强制认证要求、满足消防验收要求 | 钢瓶满装HFC227EA药剂 |
| 2 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | GQQ70/2.5-QL | 储油间 （每瓶充65kg） | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 柜式七氟丙烷 气体灭火装置 | GQQ90*2/2.5-QL | 变电站 （每瓶充85kg） | 台 | 18 |  |  |
| 4 | 泄压装置 | FXYJ-Ⅰ |  | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 泄压装置 | FXYJ-Ⅱ |  | 套 | 3 |  |  |
| 6 | 点型感温火灾探测器(A2R) | JTW-ZD-JBF-3110-Ex |  | 只 | 7 |  |  |
| 7 | 超压泄压阀 | 500X-16 | DN100 | 只 | 4 |  |  |
| 8 | 温控释放阀 |  | DN100 | 只 | 2 |  |  |

备注：
1、报价含成品出厂价、运输费、卸车费、税票及供货期内的价格波动风险。
2、报价须盖章密封寄送并提供样品，无公司盖章及样品视为无效报价。

3、货物进场验收合格后次月付款至60%，单体工程完成后付款至85%，整体工程竣工验收合格后付款至95%，工程保修期满后无息拨付剩余5%质保金。

附件2：

| 网上考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品、产品规格及年生产能力： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时   间：