即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

关于会展中心厨房设备采购邀请报价的函

为便于我区择优确定蓝色新区工程材料供应商，特邀请你单位报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期的合作单位（精确的规格数量以合同为准）。

1、本次供货期：2016年12月。

2、报价构成：出厂价、运输费、卸车费、税票及供货期内的价格波动风险。

二、交货地点：

交货地点：即墨市长途汽车站东9公里工地指定的货场或施工现场。

三、结算方式：货物进场验收合格后次月付款至60%，该项工程竣工验收后付至80%，整体工程竣工验收后付至95%，工程保修期满后无息拨付剩余5%。

四、报价截止时间：2016年12月3日17：00。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管部。

地点：即墨市蓝色新区管委会。

五、有效报价要求：附件1《蓝色新区工程材料报价表》、附件2《蓝色新区工程材料询价响应函》、附件3《即墨省级经济开发区蓝色新区网上考查供应商基本情况表》填写完整，且提供企业资质检验业绩等相关证明材料的复印件，认同我方的供货周期、质量要求、结算方式。报价和样品报送方式：可利用快递方式或直送方式，报价函应加盖公章；或者通过即墨创智新区招投标网（www.chuangzhixinqu.com）进行报价。

联系人：刘工  0532-58667705 18563980121

邮箱：jmlsxqjc7@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

2016年11月28日

附件1：

蓝色新区工程材料报价表

报价单位名称（盖章）：                      联系人：

邮箱：                                     联系电话：

| 序号 | 名称 | 规格、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY245 抽风风量：30000m3/h压力：850Pa功率：18.5kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 2 | 油烟净化器 | GSHJD-JY30处理风量：30000m3/h压损：100pa功率：1.2kw/220v | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 3 | 鲜风风柜 | GSH-JY22鲜风风量：22500m3/h压力：350Pa功率：7.5kw | 元/台 | 1 |  |  | 四层空调机房安装 |
| 4 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY330抽风风量：42000m3/h压力：750Pa功率：22kw/380V | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 5 | 油烟净化器 | GSHJD-JY40处理风量：42000m3/h压损：100pa功率：1.6kw/220v | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 6 | 鲜风风柜 | GSH-JY27鲜风风量：30000m3/h压力：350Pa功率：11kw | 元/台 | 1 |  |  | 首层 |
| 7 | 抽风风柜(后倾式） | GSH-JY30抽风风量：28000m3/h压力：550Pa功率：15kw/380V | 元/台 | 1 |  |  | 多功能厅会议厨房 |
| 8 | 油烟净化器 | GSHJD-JY30处理风量：28000m3/h压损：100pa功率：1.2kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 鲜风风柜 | GSH-JY22鲜风风量：21000m3/h压力：300Pa功率：7.5kw | 元/台 | 1 |  |  | 多功能厅小宴会洗碗间 |
| 10 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY245抽风风量：28000m3/h压力：850Pa功率：18.5kw/380V | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 11 | 油烟净化器 | GSHJD-JY30处理风量：28000m3/h压损：100pa功率：1.2kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 鲜风风柜 | GSH-JY22鲜风风量：21000m3/h压力：300Pa功率：7.5kw | 元/台 | 1 |  |  | 多功能厅西餐厨房 |
| 13 | 抽风风柜 | GSH-JY15抽风风量：5500m3/h压力：450Pa功率：2.2kw/380V | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 抽风风柜 | GSH-JY9抽风风量：2500m3/h压力：650Pa功率：0.75kw/380V | 元/台 | 1 |  |  | 中餐洗碗间 |
| 15 | 抽风风柜 | SF3G-4抽风风量：1500m3/h压力：100Pa功率：0.25kw/380V | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 16 | 抽风风柜 | GSH-JY20抽风风量：9000m3/h压力：750Pa功率：4kw/380V | 元/台 | 1 |  |  | 屋面安装 |
| 17 | 鲜风风柜 | GSH-JY15鲜风风量：6500m3/h压力：300Pa功率：2.2kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 18 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY330抽风风量：49500m3/h压力：850Pa功率：30kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  | 地下室厨房 |
| 19 | 油烟净化器 | GSHJD-JY50处理风量：50000m3/h压损：100pa功率：2kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 鲜风风柜 | GSH-JY27鲜风风量：38000m3/h压力：350Pa功率：11kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY300抽风风量：35000m3/h压力：850Pa功率：22kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 油烟净化器 | GSHJD-JY40处理风量：35000m3/h压损：100pa功率：1.6kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 23 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY300抽风风量：38000m3/h压力：850Pa功率：22kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 油烟净化器 | GSHJD-JY40处理风量：38000m3/h压 损：100pa功率：1.6kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY300抽风风量：40000m3/h压力：850Pa功率：22kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 油烟净化器 | GSHJD-JY40处理风量：40000m3/h压损：100pa功率：1.6kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 鲜风风柜 | GSH-JY27鲜风风量：36000m3/h压力：300Pa功率：11kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 鲜风风柜 | GSH-JY27鲜风风量：36000m3/h压力：300Pa功率：11kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 鲜风风柜 | GSH-JY27鲜风风量：36000m3/h压力：300Pa功率：11kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 抽风风柜 | GSH-JY22抽风风量：12000m3/h压力：650Pa功率：5.5kw/380V | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 抽风风柜（后倾式） | GSH-GX-JY222抽风风量：18000m3/h压力：850Pa功率：11kw/380V（建议联动） | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 油烟净化器 | GSHJD-JY20处理风量：18000m3/h压损：100pa功率：1.0kw/220v | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 鲜风风柜 | GSH-JY22鲜风风量：18000m3/h压力：350Pa功率：5.5kw | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 抽风风柜 | GSH-JY15抽风风量：5500m3/h压力：450Pa 功率：2.2kw/380V | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 抽风风柜 | SF5G-4抽风风量：4500m3/h压力：100Pa功率：0.75kw/380V | 元/台 | 2 |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、以上价格含出厂费、运输费、卸车费、税费及供货期内价格风险费。

2、报价须盖章，无公司公章报价视为无效。

附件2：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺                  （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等全部要求。

公司名称（盖章）：

日期：

附件3：

| 网上考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品、产品规格及年生产能力： |  |  |  |  |