| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

编号：

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

关于企业总部D楼展示展厅装修工程公开询价的函

为便于我去择优确定蓝色新区企业总部D楼制造业与互联网融合发展展示展厅装修工程施工单位，特邀请你单位报价。

一、报价内容：见附件1《蓝色新区报价表》。

被采纳的供货单位，将成为我区建设期的合作单位。（精确地规格数量以合同为准）

1.工期要求： 至2016年6月10日。

2.报价构成：含材料费、施工费、税票等所有费用。

二、地点：即墨省级经济开发区蓝色新区企业总部D楼

三、结算方式：产品质量实行“三包”，质保期一年（有特殊规定的从其规定）；工程完工验收合格后次月付至合同额的95%，质保金5%在保修期满后无息付清 。

四、报价截止时间：2016年5月28日17点。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会物资采购部

地点：即墨市鹤山路东段龙山花园北1000米蓝色新区管委会

五、施工过程中我区将对现场施工过程进行监督，确保施工质量。

六、有效报价要求：企业应当有良好社会信誉和履约能力，认同我方的供货周期、规格、质量、技术标准及验收方法、结算方式等，按规定时间要求填附件，报价表顺序不得调整，并加盖单位公章。

1.报价方式：装袋密封直送（顺丰快递）；

联系人： 杨工 0532-58667788

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会招商一部

2016年5月26日

序号; 名称; 描述; 数量; 单位; 单价; 合计. 1; 46寸超窄边液晶拼接屏; 组合方式：DID46寸液晶拼接显示单元；三星原装DID面板,画面比率：16:9 ；对比度：4000：1,亮度 500cd/m2 ,3D图像处理，功耗：260W；LED直下式背光，单屏分辨率1920×1080,响应时间8ms,色彩：16.7M;单元拼缝隙≦5.5mm；可视角度≥178；; 12; 台. 2; 46寸触控一体机; I5 2G 320G; 12; 台. 3; 拼接控制器; 输出分辨率：1920*1080/60HZ，支持输入信号：VGA、AV、HDMI、DVI、YPBPR等信号输入。; 12; 台. 4; 壁挂式; 框架采用1.5mm优质A3冷扎钢板制作,面板层板柜门用1.2mm优质冷扎板钢板制作; 24; 台. 5; 线材以及电源板; VGA线（带屏蔽），AV线（带屏蔽），控制线(超5类网线); 1; 批. 6; 84寸网络版广告机带触摸框; I5 4G 500G; 1; 台. 7; 拼接屏显示用电脑; I5 4G 120G固态硬盘 支持HDMI接口; 2; 台. 8; 安装运输调试; 保修1年; 1; 次. 合计. 本报价：合计价格包含安装费、运输费、人工费、税费等一切费用 序号; 材料名称; 描述; 数量; 单位; 价格; 小计. 1; 展台背板; 15mm厚白色淋油板; 42; 米. 5; 树脂发光字; 4; 套. 3; 二层背板; 木质烤漆; 1; 项. 4; 中岛地台; 十五里密度板框架，整体烤漆; 7; 组. 5; 地台; 7; 米. 6; LED灯带; 70; 米. 7; 弗龙板发泡字; 9; 套. 8; 轨道射灯; 50mm宽灯槽，里面安装灯带表面亚克力; 30; 个. 9; 强弱电走线; 1; 项. 10; 背胶PP画面; 7; 套. 11; 走线; 1; 项. 12; 写真画面; 背胶PP写真画面加五毫米厚雪弗板; 7; 付. 13; 看板; 十五里密度板框架，整体烤漆暗藏发光灯带表面写真画面; 7; 块. 14; 超薄灯箱; 10; 套. 合计. 本报价：合计价格包含安装费、运输费、人工费、税费等一切费用

附件2：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺               （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等全部要求。

公司名称（盖章）：

日期：