| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于即墨大剧院路创灯控系统采购邀请报价的函

为便于我委择优确定蓝色新区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2016年8月16日10时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管二部；

地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里蓝色新区管理委员会。

五、有效报价要求：按《蓝色新区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《蓝色新区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://csl.engmait.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705  0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

二〇一六年八月十日

| 附件2： 蓝色新区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

| 即墨大剧院路创灯控系统报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格mm、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 调试费 | 总价 | 备注 |  |  |
| 1 | 12路10A（LED）调光箱 （ASF-1210A-R) | 元/套 | 3 |  |  |  | 尺寸：650*355*140钢板制 功率：10A/2880W 防护等级：IP20 380V三相电源，12路/64、12路/13A、12路/16A可调光输出最大容量6A/1300W/路或13A/2880W/路或16A/3500W/路 每路配有空气开关可旁路开关 具软启动、限制浪涌电压和调整保护的特点 RS485网络控制，内设可编程逻辑控制器 环境温度-5~55℃ 可编程开关控制模块，导轨式安装： 220V单相电源，4路/10A、4路/20A开关量输出，最大容量10A/2200W/路或20A/4400W/路。 | 12路智能调光控制器参数要求： 通讯：双信号接口，遵从打折优先原则。 1、DMX512/1990通讯协议。 2、LT-NET通讯协议。 供电系统：3NPE 400V50HZ TN-S系统，三相五线制，供电范围：230V±10%。 额定供电电流：每相40A 电磁兼容标准：EN55103-1：1996;EN55103-2：1996 安全标准：EN60439、EN60950;防护等级：IP2X系列 调光均通过CE认证 工作环境温度：0-40℃，湿度：25℃时相对湿度不大于90%，压力：大气压小于106KPa |  |
| 2 | 场景控制面板 （ASF-MB-KY9) | 元/套 | 6 |  |  |  | 尺寸:165*96*30钢制 适用电源：12V 可控制64个区域 触摸式液晶显示场景，自动屏保。 带上锁功能 断电记忆功能 |  |  |
| 3 | 液晶触摸屏 （ASF-MB-PY) | 元/套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |