| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

山东省即墨经济开发区管理委员会

关于医疗中心风机盘管采购邀请报价的函

为便于我委择优确定开发区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市经济开发区，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的30%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2017年6月11日10时。

报送单位名称：山东省即墨经济开发区管委会物资监管中心；

地点：即墨市经济开发区宁东路168号D楼8层。

五、有效报价要求：按《即墨经济开发区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《即墨经济开发区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价(外包装上注明参与报价的材料名称,报价数据复杂的要提供可编辑电子档报价，可随密封件一起提供或开价后联系提供)并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://chuangzhixinqu.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

山东省即墨经济开发区管理委员会

二〇一七年六月六日

| 附件2： 山东省即墨经济开发区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

山东省即墨经济开发区工程材料询价响应函

山东省即墨经济开发区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

山东省即墨经济开发区医疗中心风机盘管报价单

| 编号 | 名称 | 规格、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 报价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机盘管卧式暗装FCU-1 | 风量520m3/h 表冷器3排 供冷量3.26kW,供热量5.32kW 静压30Pa 功率220V,58W；病房楼77、综合楼187 | 元/套 | 264 |  |  |  | 1.GB 50243-1997 通风与空调工程施工及验收规范GB50243-97。 2.GB 50243-2002 通风与空调工程施工质量验收规范。 3.GB 50243-2005 空调通风系统运行管理规范。 4.GB 243-1982 通风与空调工程施工及验收规范GBJ304-88。 5.GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范。 6.GB 50155-1992 采暖通风与空气调节术语标准。 7.GB 50274-1998 制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范。 8.GB/T 6165-1985 高效空气过滤器性能试验方法。 9.GB/T 6165-2008 高效滤料性能试验方法。 10.GB/T 6167-2007 尘埃粒子计数器性能试验方法。 |
| 2 | 风机盘管卧式暗装FCU-2 | 风量680m3/h 表冷器3排 供冷量4.17kW,供热量6.81kW 静压30Pa 功率220V,71W；病房楼1401、综合楼1189 | 元/套 | 2590 |  |  |  |  |
| 3 | 风机盘管卧式暗装管FCU-3 | 风量1020m3/h 表冷器3排 供冷量7.92kW,供热量13.59kW 静压30Pa 功率220V129W；综合楼623 | 元/套 | 623 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 含回风箱、弹簧减震等零必需件； |