| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

山东省即墨经济开发区管理委员会

关于医疗中心配电箱采购邀请报价的函

为便于我委择优确定开发区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市经济开发区，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的30%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2017年6月12日10时。

报送单位名称：山东省即墨经济开发区管委会物资监管中心；

地点：即墨市经济开发区宁东路168号D楼8层。

五、有效报价要求：按《即墨经济开发区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《即墨经济开发区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价(包装外注明参与报价的材料名称，报价数据复杂的要提供可编辑电子档报价，可随密封件一起提供或开价后联系提供)并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://chuangzhixinqu.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

山东省即墨经济开发区管理委员会

二〇一七年六月六日

| 附件2： 山东省即墨经济开发区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

山东省即墨经济开发区工程材料询价响应函

山东省即墨经济开发区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

山东省即墨经济开发区医疗中心配电箱报价单

病房楼

| 编号 | 名称 | 规格、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总照明装配电箱 B1AL1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 2 | 总照明装配电箱 B1AL2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 3 | 楼层总电力配电箱 B1AP1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 4 | 楼层总电力配电箱 B1AP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 5 | 照明装配电箱 B1AL1-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 6 | 照明装配电箱 B1AL1-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 7 | 照明装配电箱 B1AL2-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 8 | 照明装配电箱 B1AL2-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 9 | 楼层总照明双电源配电箱 B1ATL1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 10 | 楼层总照明双电源配电箱 1ATL2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 11 | 配电箱 PWB-1ATP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 12 | 配电箱 PWB-2ATP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 2 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 13 | 配电箱 SBF-ATP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 14 | 配电箱 B1-PYAT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 15 | 配电箱 B1-1PFAP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 16 | 配电箱B1-1PFAP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 17 | 配电箱 B1-3PFAP(防爆型) | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 18 | 配电箱 B1-SFAP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 19 | 配电箱 PDS-AP | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 20 | 动力配电箱 B1XFAP1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 21 | 动力配电箱 B1XFAP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 地下一层配电系统图 |
| 22 | 总照明装配电箱 1AL1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 23 | 总照明装配电箱 1AL2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 24 | 楼层总电力配电箱 1AP1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 25 | 楼层总电力配电箱 1AP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 26 | 照明装配电箱1AL1-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 27 | 照明装配电箱1AL1-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 28 | 照明装配电箱1AL2-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 29 | 照明装配电箱1AL2-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 30 | 电热水器配电箱 1KSAP1/2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 36 |  |  | 一层配电系统图 |
| 31 | 楼层总照明双电源配电箱 1ATL1/2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 2 |  |  | 一层配电系统图 |
| 32 | 楼层总照明双电源配电箱 1ATL3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 33 | 消防控制室 XF-AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 34 | 动力配电箱 1~17XFAP1/4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 34 |  |  | 一层配电系统图 |
| 35 | 动力配电箱 1XFAP2（11KW） | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 36 | 动力配电箱 1XFAP3（14KW） | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 一层配电系统图 |
| 37 | 楼层总照明双电源配电箱 2ATL1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 38 | 楼层总电力配电箱 2AP1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 39 | 楼层总电力配电箱 2AP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二) |
| 40 | 照明装配电箱2ATL1-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 41 | 照明装配电箱2ATL1-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 42 | 照明装配电箱2ATL1-3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 43 | 照明装配电箱2ATL1-4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 44 | 照明装配电箱2ATL1-5 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 45 | 楼层总照明双电源配电箱 2ATL2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 46 | 照明装配电箱2ATL2-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 47 | 照明装配电箱2ATL2-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 48 | 照明装配电箱2ATL2-3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 49 | 照明装配电箱2ATL2-4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 50 | 照明装配电箱2ATL1-6 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 51 | 动力配电箱 2XFAP1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 52 | 动力配电箱 2XFAP4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 53 | 动力配电箱 2XFAP2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(一) |
| 54 | 动力配电箱 2XFAP3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 55 | 总照明装配电箱 3~17AL1/2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 30 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 56 | 照明装配电箱3~17AL1-1/2-1/1-2/2-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 60 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 57 | 照明装配电箱3~17AL1-3/2-3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 30 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 58 | 照明装配电箱3~16AL1-4/2-4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 28 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 59 | 照明装配电箱3~17ATL1/2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 30 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 60 | 楼层总电力配电箱 3～17AP1.2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 30 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 61 | 动力配电箱 3~17XFAP2/3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 30 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 62 | 照明装配电箱17AL1-4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 63 | 照明装配电箱17AL2-4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 64 | 弱电电源箱 RDJ1-1AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 65 | 弱电电源箱 RDJ2-1AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 66 | 弱电电源箱 RDJ1-2AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 67 | 弱电电源箱 RDJ2-2AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 三至十七层配电系统图 |
| 68 | 电梯配电箱 DT-1AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 69 | 电梯配电箱DT-2AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 70 | 电梯配电箱 DT-3AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 71 | 电梯配电箱 DT-4AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 72 | 电梯配电箱 XFDT-1AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 73 | 电梯配电箱XFDT-2AT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 74 | 楼层总电力配电箱 JF-AP1.2.3.4 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 4 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 75 | 动力配电箱JF-1PYAT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 76 | 动力配电箱JF-2PYAT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 77 | 动力配电箱 JF-3PYAT | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 78 | 动力配电箱 JF-4PYAT（33KW） | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 79 | 机房层电力设备箱JF-AP5 JF-AP6 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 2 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 80 | 机房层电力设备箱JF-AP5-2 JF-AP6-2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 2 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 81 | 机房层电力设备箱JF-AP5-3 JF-AP6-3 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 2 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 82 | 机房照明装配电箱JF-AL1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 83 | 机房照明装配电箱JF-AL2 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 84 | 四层电力设备箱4AP1-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 85 | 四层电力设备箱4AP2-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 机房层配电系统图 |
| 86 | 动力配电箱 2AP-1 | 详见元器件明细表 | 元/台 | 1 |  |  | 二层配电系统图(二） |
| 87 | 母线插接箱 | T1N160 TMD R100 3P | 元/台 | 62 |  |  | 病房楼分支系统图 |
| 88 | 母线插接箱 | T1N160 TMD R125 3P | 元/台 | 1 |  |  | 病房楼分支系统图 |
| 89 | 母线插接箱 | T1N160 TMD R50 3P | 元/台 | 8 |  |  | 病房楼分支系统图 |
| 90 | 母线插接箱 | T1N160 TMD R63 3P | 元/台 | 2 |  |  | 病房楼分支系统图 |
| 91 | 母线插接箱 | T1N160 TMD R80 3P | 元/台 | 1 |  |  | 病房楼分支系统图 |
| 92 | 智能应急照明配电箱 LT-1ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 93 | 智能应急照明配电箱 LT-2ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 94 | 智能应急照明配电箱 LT-3ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 95 | 智能应急照明配电箱 LT-4ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 96 | 智能应急照明配电箱 B1-1ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 97 | 智能应急照明配电箱 B1-2ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 98 | 智能应急照明配电箱 B1-3ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 99 | 智能应急照明配电箱 B1-4ALE |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 100 | 应急智能照明分配电装置 |  | 元/台 | 42 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 101 | 智能应急照明配电箱YJ-1ATL |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 102 | 智能应急照明配电箱YJ-2ATL |  | 元/台 | 1 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 103 | 智能应急照明配电箱 1～17-1ALE1.2 |  | 元/台 | 34 |  |  | 智能消防应急照明系统 |
| 104 | 防火卷帘门 2JLAT |  | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 105 | 防火卷帘门 1JLAT |  | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 106 | 防火卷帘门 配电箱 |  | 元/台 | 5 |  |  |  |
| 107 | 插座箱 |  | 元/台 | 115 |  |  |  |
| 108 | 按钮箱 |  | 元/台 | 27 |  |  |  |
| 109 | UPS电源 | 200KW，在线式，供电时间60分钟 | 元/台 | 1 |  |  |  |
| 110 | UPS电源 | 100KW，在线式，供电时间60分钟 | 元/台 | 1 |  |  |  |
|  | 合计1 |  |  |  |  |  |  |

综合楼

| 编号 | 名称 | 规格、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源自动切换箱1ATL1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 2 | 照明装配电箱1ATL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 3 | 照明装配电箱1ATL1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 4 | 照明装配电箱1ATL1-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 5 | 照明装配电箱1ATL1-5 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 6 | 楼层总电力配电箱1AP1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 7 | 动力配电箱1AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 8 | 动力配电箱1AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 9 | 动力配电箱1AP1-3 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 10 | 扶梯动力配电箱 FT-1AP/2AP/3AP | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 3 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 11 | 楼层总照明配电箱1AL2 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 12 | 照明装配电箱1AL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 13 | 照明装配电箱1AL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 14 | 电源自动切换箱1ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 15 | 电源自动切换箱1ATL3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 16 | 楼层总电力配电箱1AP2 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 17 | 电热水器配电箱KSAP1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 34 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 18 | 动力配电箱1AP2-1 1AP2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 19 | 双电源切换箱1JLAT1 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 20 | 双电源切换箱2JLAT1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 21 | 楼层总照明配电箱1AL3 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 22 | 照明装配电箱1AL3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 23 | 照明装配电箱1AL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 24 | 照明装配电箱1AL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 25 | 电源自动切换箱A-1ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 26 | 楼层总照明配电箱4AL1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 27 | 楼层总电力配电箱1AP5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 28 | 楼层总电力配电箱3AP6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 29 | 楼层总电力配电箱4AP6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 30 | 楼层总照明配电箱1AL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 31 | 楼层总照明配电箱2AL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 32 | 楼层总电力配电箱2AP4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 33 | 电源自动切换箱3ATL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 34 | 楼层总照明配电箱2AL2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 35 | 成套配电箱3AL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 36 | 楼层总电力配电箱3AP4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 37 | 楼层总照明配电箱4AL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 38 | 电源自动切换箱4ATL4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 39 | 楼层总电力配电箱4AP4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 40 | 楼层总照明配电箱5AL1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 41 | 楼层总电力配电箱5AP1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 42 | 楼层总照明配电箱5AL2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 43 | 楼层总照明配电箱6AL | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 44 | 楼层总电力配电箱6AP | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 45 | 楼层总照明配电箱7～17AL | 落地式 | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 46 | 楼层总电力配电箱7~17AP | 落地式 | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 47 | 楼层总照明配电箱B1AL1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 48 | 楼层总电力配电箱B1AP1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 49 | 楼层总电力配电箱B1AP2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 50 | 照明装配电箱B2ATL2-5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 51 | 照明装配电箱B2ATL2-7 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 52 | 楼层总电力配电箱B1AP3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 53 | 楼层总照明配电箱B1AL3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 54 | 楼层总电力配电箱B1AP4 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 55 | 楼层总照明配电箱B1AL2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 56 | 楼层总电力配电箱2AP3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 57 | 楼层总电力配电箱2AP2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 58 | 楼层总照明配电箱3AL1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 59 | 楼层总照明配电箱2AL3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 60 | 楼层总电力配电箱3AP1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 61 | 楼层总电力配电箱3AP3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 62 | 楼层总电力配电箱4AP1 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 63 | 楼层总电力配电箱4AP2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 64 | 楼层总照明配电箱4AL3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 65 | 楼层总电力配电箱4AP3 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 66 | 楼层总电力配电箱1AP6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 67 | 楼层总照明配电箱2AL5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 68 | 楼层总照明配电箱2ATL5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 69 | 楼层总电力配电箱2AP5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 70 | 楼层总照明配电箱2AL6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 71 | 楼层总电力配电箱3AP5 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 72 | 楼层总电力配电箱2AP6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 73 | 智能应急照明配电箱 ALE | 悬挂嵌入式 半周长0.5m | 元/台 | 72 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 74 | 应急智能照明分配电装置 | 悬挂嵌入式 半周长0.5m | 元/台 | 79 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 75 | 按钮箱 | 悬挂嵌入式 半周长0.5m | 元/台 | 50 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 76 | 电源自动切换箱B-3ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 77 | 电源自动切换箱A-4ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 78 | 动力配电箱 PL-AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 79 | 双电源切换箱WDJY-ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 80 | 双电源切换箱电梯JF-1AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 81 | 双电源切换箱电梯JF-2AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 82 | 双电源切换箱电梯JF-3AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 83 | 双电源切换箱WDPY-1ATP/2ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 84 | 配电箱 防火卷帘门 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 85 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 85 | 智能应急照明配电箱YJ-ATL1/ATL2/ATL3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 3 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 86 | 照明装配电箱B1AL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 87 | 照明装配电箱B1AL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 88 | 电源自动切换箱B1ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 89 | 电热水器配电箱B1KSAP1~4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 4 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 90 | 照明装配电箱B1ATL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 91 | 照明装配电箱B1ATL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 92 | 照明装配电箱B1ATL2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 93 | 照明装配电箱B1ATL2-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 94 | 照明装配电箱B1ATL3-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 95 | 照明装配电箱B1AL3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 96 | 照明装配电箱B1AL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 97 | 双电源切换箱B1PY-2ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 98 | 双电源切换箱B1PY-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 99 | 双电源切换箱B1PY-3ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 100 | 照明装配电箱B1AL3-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 101 | 照明装配电箱B1AL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 102 | 照明装配电箱B1ATL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 103 | 照明装配电箱1ATL3-1 B1ATL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 104 | 电源自动切换箱B1ATL3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 105 | 成套配电箱B1JLAT1～4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 4 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 106 | 电源自动切换箱B1ATL4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 107 | 电源自动切换箱B1ATL5 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 108 | 电源自动切换箱B1ATL6 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 109 | 双电源切换箱B1AP4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 110 | 双电源切换箱PWB-1ATP PWB-2ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 111 | 应急智能照明分配电装置 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 7 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 112 | 双电源切换箱B1AP4-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 113 | 双电源切换箱RDJ-1AL | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 114 | 成套配电箱KTJF-AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 115 | 双电源切换箱XY-ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 116 | 照明装配电箱4AL2-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 117 | 电源自动切换箱B-3ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 118 | 照明装配电箱3ATL3-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 119 | 照明装配电箱4AL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 120 | 照明装配电箱4AL1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 121 | 动力配电箱4AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 122 | 动力配电箱4AP1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 123 | 照明装配电箱4AL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 124 | 照明装配电箱4AL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 125 | 电源自动切换箱B-4ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 126 | 电源自动切换箱B-4ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 127 | 照明装配电箱4ATL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 128 | 照明装配电箱4ATL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 129 | 电源自动切换箱C-4ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 130 | 照明装配电箱1ATL5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 131 | 照明装配电箱4ATL3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 132 | 照明装配电箱4AL2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 133 | 动力配电箱4AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 134 | 照明装配电箱4AL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 135 | 电源自动切换箱1ATL5 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 136 | 照明装配电箱1ATL5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 137 | 双电源切换箱1PY-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 138 | 照明装配电箱1ATL6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 139 | 照明装配电箱1ATL6-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 140 | 双电源切换箱SZWC-2AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 141 | 双电源切换箱DR-1~12AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 12 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 142 | 照明装配电箱2AL5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 143 | 照明装配电箱2AL5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 144 | 照明装配电箱2AL5-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 145 | 照明装配电箱2AL6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 146 | 双电源切换箱MR-1AT /3AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 147 | 双电源切换箱TS-1/2AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 148 | 双电源切换箱SZWC-1AP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 149 | 电源自动切换箱1ATL6 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 150 | 照明装配电箱1ATL5-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 151 | 照明装配电箱1ATL6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 152 | 照明装配电箱2AL6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 153 | 电源自动切换箱3ATL5 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 154 | 照明装配电箱3ATL5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 155 | 照明装配电箱3ATL5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 156 | 照明装配电箱3ATL5-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 157 | 双电源切换箱MR-2AT MR-4AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 158 | 双电源切换箱3/4JLAT1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 159 | 双电源切换箱XF-2AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 160 | 双电源切换箱3PY-ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 161 | 电源自动切换箱4ATL6 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 162 | 双电源切换箱2PY-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 163 | 照明装配电箱3ATL6-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 164 | 照明装配电箱3ATL6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 165 | 照明装配电箱3ATL6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 166 | 电源自动切换箱3ATL6 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 167 | 照明装配电箱3ATL5-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 168 | 电源自动切换箱C-2ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 169 | 电源自动切换箱2ATL6 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 170 | 照明装配电箱4ATL6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 171 | 照明装配电箱4ATL6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 172 | 成套配电箱5-1~4DT-AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 4 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 173 | 照明装配电箱2AL4-1~3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 3 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 174 | 电源自动切换箱2ATL3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 175 | 电源自动切换箱2ATL4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 176 | 防火卷帘控制箱3JLAT3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 177 | 照明装配电箱4AL4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 178 | 照明装配电箱4AL4-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 179 | 照明装配电箱5AL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 180 | 防火卷帘控制箱2JLAT3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 181 | 电源自动切换箱XF-1AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 182 | 楼层总电力配电箱1AP4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 183 | 电源自动切换箱1ATL4 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 184 | 照明装配电箱1AL4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 185 | 照明装配电箱4ATL6-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 186 | 照明装配电箱5AL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 187 | 照明装配电箱5AL1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 188 | 照明装配电箱5AL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 189 | 照明装配电箱5AL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 190 | 双电源切换箱5PY-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 191 | 双电源切换箱5PY-2/3ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 192 | 双电源切换箱5PY-4ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 193 | 双电源切换箱5PY-5ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 194 | 双电源切换箱5PY-6/7/8ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 3 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 195 | 双电源切换箱6PY-2ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 196 | 照明装配电箱6AL-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 197 | 双电源切换箱6PY-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 198 | 照明装配电箱7~17AL-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 199 | 电源自动切换箱A-4ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 200 | 照明装配电箱7~17AL-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 201 | 照明装配电箱6AL-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 202 | 电源自动切换箱5ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 203 | 照明装配电箱7~17AL-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 204 | 电源自动切换箱7~17ATL | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 205 | 双电源切换箱电梯DT-1AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 206 | 双电源切换箱电梯XFDT-1AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 207 | 动力配电箱6AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 208 | 电源自动切换箱6ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 209 | 电源自动切换箱6ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 210 | 动力配电箱6KTATP1/2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 211 | 动力配电箱LQT-AP1~3（防雨型） | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 3 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 212 | 动力配电箱7~17AP-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 213 | 动力配电箱7~17AP-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 11 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 214 | 动力配电箱 JHKT-ATP4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 215 | 动力配电箱6AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 216 | 动力配电箱5AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 217 | 成套配电箱WYB-AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 218 | 双电源切换箱电梯DT-2AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 219 | 照明配电箱 JF-AL | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 220 | 双电源切换箱电梯XFDT-2AT | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 221 | 动力配电箱 JF-4AP | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 222 | 动力配电箱 JF-2AP-1/2AP-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 223 | 动力配电柜B1AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 224 | 动力配电柜B1AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 225 | 动力配电柜B1AP2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 226 | 动力配电柜B1AP2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 227 | 动力配电柜B1AP3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 228 | 动力配电柜B1AP3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 229 | 动力配电柜PDS-3ATL | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 230 | 电源自动切换箱B1ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 231 | 电源自动切换箱A-1ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 232 | 动力配电箱1AP3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 233 | 双电源切换箱1JLAT2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 234 | 楼层总照明配电箱2AL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 235 | 照明装配电箱2AL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 236 | 照明装配电箱2AL1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 237 | 电源自动切换箱A-2ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 238 | 电源自动切换箱A-2ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 239 | 动力配电箱2AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 240 | 动力配电箱2AP1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 241 | 照明装配电箱2AL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 242 | 照明装配电箱2AL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 243 | 照明装配电箱2AL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 244 | 照明装配电箱2AL2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 245 | 照明装配电箱2AL2-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 246 | 电源自动切换箱B-2ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 247 | 电源自动切换箱B-2ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 248 | 动力配电箱2AP2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 249 | 动力配电箱2AP2-2 2AP2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 250 | 动力配电箱2AP3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 251 | 动力配电箱3AP1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 252 | 动力配电箱2AP3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 253 | 动力配电箱3AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 254 | 楼层总照明配电箱3AL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 255 | 双电源切换箱2JLAT2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 256 | 照明装配电箱3AL2-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 257 | 照明装配电箱3AL2-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 258 | 楼层总电力配电箱3AP2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 259 | 照明装配电箱3ATL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 260 | 动力配电箱4AP2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 261 | 动力配电箱3AP3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 262 | 照明装配电箱3ATL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 263 | 照明装配电箱3ATL3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 264 | 动力配电箱3AP2-2 3AP2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 265 | 动力配电箱3AP2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 266 | 照明装配电箱3AL2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 267 | 照明装配电箱3AL2-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 268 | 动力配电箱4AP2-2 4AP2-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 269 | 动力配电箱4AP3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 270 | 动力配电箱4AP3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 271 | 动力配电箱4AP3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 272 | 动力配电箱5AP5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 273 | 动力配电箱1AP5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 274 | 动力配电箱1AP6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 275 | 动力配电箱2AP6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 276 | 动力配电箱3AP5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 277 | 动力配电箱3AP5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 278 | 动力配电箱2AP6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 279 | 动力配电箱1AP6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 280 | 动力配电箱1AP5-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 281 | 动力配电箱1AP5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 282 | 动力配电箱2AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 283 | 照明装配电箱2AL3-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 284 | 照明装配电箱2AL3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 285 | 动力配电箱2AP3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 286 | 电源自动切换箱C-2ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 287 | 照明装配电箱3AL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 288 | 照明装配电箱3AL1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 289 | 照明装配电箱3AL1-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 290 | 电源自动切换箱A-3ATL1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 291 | 电源自动切换箱A-3ATL2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 292 | 动力配电箱3AP1-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 293 | 照明装配电箱2AL3-4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 294 | 照明装配电箱2AL3-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 295 | 动力配电箱4TS-1AP/2AP | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 296 | 动力配电箱2AP5-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 297 | 动力配电箱2AP5-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 298 | 双电源切换箱2PY-ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 299 | 动力配电箱3AP6-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 300 | 动力配电箱 4AP6-1/2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 301 | 动力配电箱1AP4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 302 | 动力配电箱2AP4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 303 | 照明装配电箱2ATL4-1~4 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 4 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 304 | 动力配电箱3AP6-3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 305 | 动力配电箱3AP6-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 306 | 动力配电箱2AP4-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 307 | 动力配电箱3AP4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 308 | 动力配电箱4AP4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 309 | 动力配电箱5AP1-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 310 | 动力配电箱 5DTAP | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 311 | 楼层总电力配电箱1AP3 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 312 | 动力配电箱1AP3-1 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 313 | 楼层总电力配电箱2AP1 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 314 | 楼层总照明配电箱4AL2 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 315 | 照明装配电箱1ATL1-1 | 悬挂嵌入式 半周长2.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 316 | 电源自动切换箱3ATL3 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 317 | 动力配电箱3AP3-2 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 318 | 双电源切换箱3/4JLAT2 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 2 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 319 | 照明装配电箱B2ATL2-6 | 落地式 | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 320 | 双电源切换箱KYJ-ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 321 | 防火卷帘门控制箱 | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 6 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 322 | 智能应急照明配电箱 ALE | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 7 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 323 | 照明装配电箱3ATL4-1 | 悬挂嵌入式 半周长1.5m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 324 | 电源自动切换箱DSA-1ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
| 325 | 电源自动切换箱DSA-2ATP | 悬挂嵌入式 半周长1.0m | 元/台 | 1 |  |  | 详见元器件明细表 |
|  | 合计2 |  |  |  |  |  |  |

1、报价时每页报价单及配电箱元器件品牌报价表均需盖章。

2、强电主要元器件为国际国内专业知名一线品牌；消防、智能照明等主要元器件为国内专业知名一线品牌。选用元器件必须符合国家及行业标准要求并所有技术指标相互兼容。

| 配电箱元器件品牌报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元器件名称 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 塑壳开关 |  |  |
| 2 | 塑壳开关-分励线圈 |  |  |
| 3 | 熔断器 |  |  |
| 4 | 中间继电器 |  |  |
| 5 | 双电源 |  |  |
| 6 | 信号灯 |  |  |
| 7 | 熔断器 |  |  |
| 8 | 互感器 |  |  |
| 9 | 多功能表 |  |  |
| 10 | 火灾监控探测器 |  |  |
| 11 | 剩余电流探头 |  |  |
| 12 | 微型断路器 |  |  |
| 13 | 浪涌保护器 |  |  |
| 14 | 三极交流接触器 |  |  |
| 15 | 铜排 |  |  |
| 16 | 微型漏电断路器 |  |  |
| 17 | 控制与保护开关 |  |  |
| 18 | 智能照明模块 |  |  |
| 19 | 消防模块 |  |  |
| 20 | 端子排 |  |  |

3、注意事项:符合以下及其他相关国家和行业标准。

1.GB5024-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》。

2.GB2681-1981《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》。

3.GB2681-1981《电工成套装置中导线颜色》。

4.GB4208-1993《外壳防护等级（IP）代码》。

5.GB7251-1987《低压成套开关设备》。

6.GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本试验方法》。

7.GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》。

8.GB50150-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。

9.GB50171-2002《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工验收规范》。

10.IEC439-1《成套低压开关设备和控制设备》

11.IEC364《建筑物电气装置》。

12.IEC439-3《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》。

13JB2436-1992《电力传输控制装置用铜线裸压接端头》。

14.要符合国家、地方质量验收规范及供电局要求。

15.配电箱（柜）系统图的相关参数要求。

16.配电柜执行标准GB7251.12-2013，配电箱执行标准GB7251.3-2006，双电源箱执行标准GB7251.12-2013。

17.板材厚度：箱体500mm以内采用1.2mm厚度板材，箱体500mm-800mm以内采用1.5mm厚度板材，箱体800mm以上采用2.0mm厚度板材。防爆箱为碳钢喷涂材质，防爆等级ExdⅡBT6 Gb，防护等级IP65。

18.配电箱请参考图纸及元件明细。