| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

山东省即墨经济开发区管理委员会

关于医疗中心风阀类采购邀请报价的函

为便于我委择优确定开发区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票（增值税专票）和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市经济开发区，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的30%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2017年6月27日10时。

报送单位名称：山东省即墨经济开发区（蓝色新区）管委会物资监管中心；

地点：即墨市经济开发区（蓝色新区）宁东路168号D楼8层。

五、有效报价要求：按《即墨经济开发区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《即墨经济开发区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件（营业执照、施工资质、授权书、认证证书等）及材料检验报告（可传送电子版）、选定的或必要的样品(样品体上用油性笔签上可识别的公司简称，字体尽量小)等。报价方式:密封报价(外包装上注明参与报价的“材料名称”,报价数据复杂的要提供可编辑电子档报价，可放置在密封件中一起提供或开价后联系提供)并加盖单位公章；无法送达或寄达的情况可通过即墨创智新区招投标网（http://chuangzhixinqu.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

山东省即墨经济开发区管理委员会

二〇一七年六月二十一日

| 附件2： 山东省即墨经济开发区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

山东省即墨经济开发区工程材料询价响应函

山东省即墨经济开发区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

山东省即墨经济开发区医疗中心风阀类报价单

病房楼                   计价单位：元

| 序号 | 名称 | 规格(mm)、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多开调节风阀 | 200*120 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 2 | 多开调节风阀 | 200*160 | 个 | 9 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 3 | 多开调节风阀 | 200*200 | 个 | 18 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 4 | 多开调节风阀 | 250*200 | 个 | 31 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 5 | 多开调节风阀 | 320*200 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 6 | 多开调节风阀 | 320*250 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 7 | 多开调节风阀 | 400*200 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 8 | 多开调节风阀 | 500*200 | 个 | 13 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 9 | 多开调节风阀 | 500*250 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 10 | 蝶阀 | 120*120 | 个 | 1599 |  |  | 通风及排烟系统；送样品 |
| 11 | 蝶阀 | 160*120 | 个 | 110 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 12 | 蝶阀 | 160*160 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 13 | 蝶阀 | 200*160 | 个 | 7 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 14 | 蝶阀 | 200*200 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 15 | 蝶阀 | 250*200 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 16 | 常开电动多叶调节阀400*200 | 400*200 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 17 | 常开电动多叶调节阀500*250 | 500*250 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 18 | 常闭电动多叶调节阀648*390 | 648*390 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 19 | 常闭电动多叶调节阀811*450 | 811*450 | 个 | 35 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 20 | 常闭电动多叶调节阀1074*294 | 1074*294 | 个 | 30 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 21 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED120*120 | 120*120 | 个 | 25 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 22 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED160*120 | 160*120 | 个 | 20 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 23 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED200*160 | 200*160 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 24 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED320*200 | 320*200 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 25 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED320*250 | 320*250 | 个 | 15 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 26 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED400*200 | 400*200 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 27 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED400*250 | 400*250 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 28 | 70°C常开手动、电动防火调节阀BED500*200 | 500*200 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 29 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED500*250 | 500*250 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 30 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED800*320 | 800*320 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 31 | 70°常开防火调节阀FVD120*120 | 120*120 | 个 | 45 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 32 | 70°常开防火调节阀FVD160*120 | 160*120 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 33 | 70°常开防火调节阀FVD200*120 | 200*120 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 34 | 70°常开防火调节阀FVD200*200 | 200*200 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 35 | 280℃常开防火阀500*200 | 500*200 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 36 | FDHL-280°常开防火阀500*320 | 500*320 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 37 | FDHL-280°常开防火阀800*320 | 800*320 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 38 | FDHL-280°常开防火阀800*400 | 800*400 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 39 | FDHL-280°常开防火阀800*630 | 800*630 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 40 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*320 | GS500*320 | 个 | 60 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 41 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*400 | GS500*400 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 42 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*500 | GS500*500 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 43 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*600 | GS500*600 | 个 | 60 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 44 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*630 | GS500*630 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 45 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*800 | GS500*800 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 46 | 多叶排烟口平时常闭，自动和手动开启，280°C自动关闭，输出信号GS500*1000 | GS500*1000 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 47 | 止回阀DN100 | DN100 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统； |
| 48 | 止回阀DN200 | DN200 | 个 | 164 |  |  | 通风及排烟系统； |
| 49 | 止回阀DN150 | DN150 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统； |
| 50 | 止回阀500*320 | 500*320 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统； |
| 51 | 70°防火阀DN100 | DN100 | 个 | 709 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证；送样品 |
| 52 | 70°防火阀DN150 | DN150 | 个 | 139 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 53 | 70°防火阀120*120 | 120*120 | 个 | 71 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 54 | 70°防火阀DN200 | DN200 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 55 | 70°防火阀FDL320*250 | FDL320*250 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 56 | 70°防火阀400*250 | 400*250 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 57 | 70°防火阀FDL400*250 | FDL400*250 | 个 | 34 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 58 | 70°防火阀FDL400*200 | FDL400*200 | 个 | 26 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 59 | 70°防火阀400*320 | 400*320 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 60 | 70°防火阀500*250 | 500*250 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 61 | 70°防火阀FDL500*200 | FDL500*200 | 个 | 11 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 62 | 70°防火阀FDL500*250 | FDL500*250 | 个 | 48 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 63 | 70°防火阀500*320 | 500*320 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 64 | 70°防火阀FDL630*200 | FDL630*200 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 65 | 70°防火阀630*250 | 630*250 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 66 | 70°防火阀FDL630*250 | FDL630*250 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 67 | 70°防火阀FDL800*320 | FDL800*320 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

综合楼                   计价单位：元

| 序号 | 名称 | 规格(mm)、型号、参数、材料类型 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 280°C常开防火阀FDH1000*320 | 周长3600mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 2 | 280°C常开防火阀FDH1600*630 | 周长5400mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 3 | 280°C常开防火阀FDH320*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 4 | 280°C常开防火阀FDH400*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 5 | 280°C常开防火阀FDH500*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 6 | 280°C常开防火阀FDH500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 7 | 280°C常开防火阀FDH630*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 8 | 280°C常开防火阀FDH800*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 9 | 280°C常开防火阀FDHL1000*320 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 10 | 280°C常开防火阀FDHL1000*800 | 周长3600mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 11 | 280°C常开防火阀FDHL1250*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 12 | 280°C常开防火阀FDHL1600*500 | 周长5400mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 13 | 280°C常开防火阀FDHL1600*630 | 周长5400mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 14 | 280°C常开防火阀FDHL1800*500 | 周长5400mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 15 | 280°C常开防火阀FDHL500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 16 | 280°C常开防火阀FDHL500*500 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 17 | 280°C常开防火阀FDHL500*630 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 18 | 280°C常开防火阀FDHL630*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 19 | 280°C常开防火阀FDHL630*630 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 20 | 280°C常开防火阀FDHL630*800 | 周长3600mm以内 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 21 | 280°C常开防火阀FDHL800*1000 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 22 | 280°C常开防火阀FDHL800*320 | 周长3600mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 23 | 280°C常开防火阀FDHL800*400 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 24 | 280°C常开防火阀FDHL800*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 25 | 280°C常开防火阀FDHL800*630 | 周长3600mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 26 | 280°C常开防火阀FDHL800*800 | 周长3600mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 27 | 280°C常开远程手动、电动防火阀BECHL1250*500与风机联锁 | 周长3600mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 28 | 280°C常开远程手动、电动防火阀BECHL1250*630与风机联锁 | 周长3600mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 29 | 70°C常开防火阀FD100 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 30 | 70°C常开防火阀FD1000*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 31 | 70°C常开防火阀FD1250*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 32 | 70°C常开防火阀FD150 | 周长2200mm以内 | 个 | 8 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 33 | 70°C常开防火阀FD150 | 周长2200mm以内 | 个 | 136 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 34 | 70°C常开防火阀FD160*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 35 | 70°C常开防火阀FD200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 36 | 70°C常开防火阀FD320*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 11 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 37 | 70°C常开防火阀FD320*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 38 | 70°C常开防火阀FD400*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 39 | 70°C常开防火阀FD400*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 40 | 70°C常开防火阀FD500*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 41 | 70°C常开防火阀FD500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 9 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 42 | 70°C常开防火阀FD630*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 43 | 70°C常开防火阀FD630*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 44 | 70°C常开防火阀FD800*320 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 45 | 70°C常开防火阀FDL1000*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 46 | 70°C常开防火阀FDL1250*500 | 周长3600mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 47 | 70°C常开防火阀FDL320*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 14 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 48 | 70°C常开防火阀FDL320*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 8 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 49 | 70°C常开防火阀FDL320*400 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 50 | 70°C常开防火阀FDL400*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 13 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 51 | 70°C常开防火阀FDL400*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 12 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 52 | 70°C常开防火阀FDL500*1000 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 53 | 70°C常开防火阀FDL500*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 54 | 70°C常开防火阀FDL500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 54 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 55 | 70°C常开防火阀FDL500*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 56 | 70°C常开防火阀FDL630*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 57 | 70°C常开防火阀FDL630*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 39 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 58 | 70°C常开防火阀FDL630*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 59 | 70°C常开防火阀FDL800*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 60 | 70°C常开防火阀FDL800*400 | 周长3600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 61 | 70°C常开防火阀FDφ100 | 周长2200mm以内 | 个 | 280 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 62 | 70°C常开防火节阀FVD120*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 82 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 63 | 70°C常开防火节阀FVD160*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 40 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 64 | 70°C常开防火节阀FVD200*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 65 | 70°C常开防火节阀FVD250*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 66 | 70°C常开防火节阀FVD400*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 67 | 70°C常开防火节阀FVD400*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 68 | 70°C常开防火节阀FVD630*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 69 | 70°C常开手动防火阀MEEL500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 70 | 70°C常开手动防火阀MEEL800*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 71 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED120*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 9 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 72 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED160*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 11 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 73 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED160*160 | 周长2200mm以内 | 个 | 9 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 74 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED200*120 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 75 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED200*160 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 76 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED200*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 15 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 77 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED250*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 78 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED320*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 16 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 79 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED320*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 80 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED400*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 8 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 81 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED500*200 | 周长2200mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 82 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED500*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 83 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED500*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 84 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED630*250 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 85 | 70°C常开远程手动、电动防火阀BED630*320 | 周长2200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统；3C认证 |
| 86 | 电动多叶调节风阀（NC）1074*294 | 周长3200mm以内 | 个 | 15 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 87 | 电动多叶调节风阀（NC）1074*415 | 周长3200mm以内 | 个 | 13 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 88 | 电动多叶调节风阀（NC）1074*454 | 周长3200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 89 | 电动多叶调节风阀（NC）1400*500 | 周长4000mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 90 | 电动多叶调节风阀（NC）1700*500 | 周长5200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 91 | 电动多叶调节风阀（NC）400*320 | 周长1600mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 92 | 电动多叶调节风阀（NC）500*400 | 周长2400mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 93 | 电动多叶调节风阀（NC）574*294 | 周长2400mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 94 | 电动多叶调节风阀（NC）764*219 | 周长2400mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 95 | 电动多叶调节风阀（NC）764*294 | 周长2400mm以内 | 个 | 14 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 96 | 电动多叶调节风阀（NC）764*415 | 周长2400mm以内 | 个 | 30 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 97 | 蝶阀120*120 | 周长800mm以内 | 个 | 1774 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 98 | 蝶阀160*120 | 周长800mm以内 | 个 | 214 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 99 | 蝶阀160*160 | 周长800mm以内 | 个 | 22 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 100 | 蝶阀200*120 | 周长800mm以内 | 个 | 6 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 101 | 蝶阀200*160 | 周长800mm以内 | 个 | 39 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 102 | 蝶阀200*200 | 周长800mm以内 | 个 | 28 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 103 | 蝶阀250*120 | 周长800mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 104 | 蝶阀250*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 12 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 105 | 蝶阀320*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 10 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 106 | 蝶阀320*320 | 周长1600mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 107 | 多开调节风阀120*120 | 周长800mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 108 | 多开调节风阀160*120 | 周长800mm以内 | 个 | 12 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 109 | 多开调节风阀160*160 | 周长800mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 110 | 多开调节风阀200*120 | 周长800mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 111 | 多开调节风阀200*160 | 周长800mm以内 | 个 | 7 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 112 | 多开调节风阀250*120 | 周长800mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 113 | 多开调节风阀250*160 | 周长1600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 114 | 多开调节风阀250*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 24 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 115 | 多开调节风阀320*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 15 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 116 | 多开调节风阀320*250 | 周长1600mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 117 | 多开调节风阀400*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 27 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 118 | 多开调节风阀400*250 | 周长1600mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 119 | 多开调节风阀500*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 10 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 120 | 多开调节风阀500*250 | 周长1600mm以内 | 个 | 20 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 121 | 多开调节风阀630*250 | 周长2400mm以内 | 个 | 12 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 122 | 多开调节风阀800*320 | 周长2400mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 123 | 止回阀1000*320 | 周长3200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 124 | 止回阀1000*500 | 周长3200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 125 | 止回阀1250*630 | 周长4000mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 126 | 止回阀1600*630 | 周长5200mm以内 | 个 | 5 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 127 | 止回阀400*200 | 周长1600mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 128 | 止回阀400*250 | 周长1600mm以内 | 个 | 4 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 129 | 止回阀500*250 | 周长1600mm以内 | 个 | 17 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 130 | 止回阀630*250 | 周长2400mm以内 | 个 | 21 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 131 | 止回阀800*250 | 周长2400mm以内 | 个 | 3 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 132 | 止回阀φ100 | 周长800mm以内 | 个 | 36 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 133 | 止回阀φ150 | 周长800mm以内 | 个 | 209 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 134 | 止回阀φ200 | 周长800mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 135 | 止回阀φ619 | 周长2400mm以内 | 个 | 2 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 136 | 止回阀φ675 | 周长2400mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 137 | 止回阀φ732 | 周长2400mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
| 138 | 止回阀φ844 | 周长3200mm以内 | 个 | 1 |  |  | 通风及排烟系统 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

*样品体上用油性笔签上可识别的公司简称，字体尽量小

执行并不限于国家及行业如下相关标准：

GB  15930-2007 <<建筑通风系统和排烟系统用防火阀门>>  （代替 GB15930-1995、GB15931-1995）

GB/T 5332-2007 <<可燃气体和液体引燃温度试验方法>> （代替GB/T 5332-1985）

GB/T 16172-2007《建筑材料热释放速率实验方式方法》 （代替GB/T 16172-1996）

GB/T18294.4-2007 《火灾技术鉴定方法  第四部分：高效液相色谱法》

GB 150  钢制压力容器

GB 152.1～152.4  紧固件  通孔及沉孔

GB 196  普通螺纹  基本尺寸(直径1～600mm)

GB 197  普通螺纹  公差与配合(直径1～355mm)

GB 5796.1～5796.4  梯形螺纹

GB 6175  2型六角螺母  A和B级

GB 9112  钢制管法兰类型

GB 9113.1～9113.26  整体钢制管法兰

GB 12220  通用阀门  标志

GB 12221  法兰连接金属阀门  结构长度