| 分管领导 |  |
| --- | --- |
| 部门负责人 |  |
| 询价人 |  |

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于文化中心内饰灯具采购邀请报价的函

为便于我委择优确定蓝色新区材料供应商，特邀请你单位参加报价。

一、报价内容：见附件1。本次被采纳的供货单位，可作为我区建设期内长期合作伙伴。报价构成：材料费、运输费、税票和卸车费及供货期内的价格波动风险。

二、施工地点、交货期限：

施工地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里，工地指定的货场或施工现场，货物实际交付前的一切风险由约供方承担。

交货期限：具体交货精确时间和节奏，按合同约定。

三、结算方式：货到次月付至合同额的60%，现场安装完并验收合格后付至合同额80%，工程整体竣工验收结算后付至合同额的95%，质保金5%在保质期满后无息付清。

四、报价截至时间：2016年5月12日10时。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管二部；

地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里蓝色新区管理委员会。

五、有效报价要求：按《蓝色新区工程材料报价表》要求填写（见附件1）。认同我方的施工周期、质量要求、结算方式及验收要求。如实填写《蓝色新区考查供应商基本情况表》(见附件2)，并提供企业资质文件及材料检验报告（可传送电子版）。报价方式:密封报价并加盖单位公章；也可通过即墨创智新区招投标网（http://csl.engmait.com/）进行报价。网上报价后电话通知采购方。

联系人： 吴先生    0532-58667705  0532-58667705

传真：0532-58667707

电子邮箱：jmlsxqjc5@163.com

邮编：266200

即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会

二〇一六年五月十二日

| 附件2： 蓝色新区考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2013年 |  |  |  |  |
| 2014年 |  |  |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品及规格： |  |  |  |  |

附件3：

蓝色新区工程材料询价响应函

即墨省级经济开发区蓝色新区管委会：

我方承诺所报价格中包括材料成品出厂价、运输费、装卸车费、税费及供货期内价格波动风险费。

我方       （同意或不同意）贵方邀请报价函中的付款方式、供货周期以及质量标准等要求。

公司名称（盖章）：

时间：

| 即墨蓝色新区文化中心灯具报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 名称、规格、型号、参数、材料类型 |  | 单位 |  | 数量 |  | 品牌 |  |  | 型号 |  |  | 光源 类型 |  | 单价 |  | 合计 |  | 备注 |  |  |  |  |  |
| 非人防区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 壁灯 |  | 元/套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装。水、电竖井、室外非机动车停车场地 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 壁灯应急90min |  | 元/套 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，水、电竖井、楼梯间及前室 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 壁装单管荧光灯1x28W |  | 元/套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装 ，空调机房，地下室走廊 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 壁装单管荧光灯1x28W 应急180min |  | 元/套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，空调机房，消防风机房 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 壁装单管荧光灯1x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，进排风机房 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 壁装双管荧光灯2x28W |  | 元/套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，空调机房 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 壁装双管荧光灯2x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，排风机房 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 壁装坐灯13W，紧凑型节能灯 |  | 元/套 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，电梯、水电竖井 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 单管荧光灯1x28W |  | 元/套 |  | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊链、吸顶安装。各类库房、走廊、储藏室、恒温恒湿机房、冷冻机房、污水提升间等 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 单管荧光灯1x28W 应急180min |  | 元/套 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装。空调机房、消防风机房、强弱电竖井 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 单管荧光灯1x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊链、吸顶安装。车库、走廊、美术馆及博物馆库房 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 防水防尘单管荧光灯1x28W |  | 元/套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。恒温恒湿库房 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 防水防尘单管荧光灯1x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装，珍品库房 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 双管荧光灯2x28W 应急180min |  | 元/套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吊链、吸顶安装。强弱电竖井、消防水泵房 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 双管荧光灯2x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装。排风机房、配电间 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 天棚灯1x32W |  | 元/套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装。卫生间、污水提升间、电梯前室 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 天棚灯1x32W应急90min |  | 元/套 |  | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，楼梯间 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 筒灯13W，紧凑型节能灯 |  | 元/套 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。卫生间、走廊、文物缓冲区、保安室 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 筒灯13W，紧凑型节能灯 应急90min |  | 元/套 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。走廊、文物缓冲区、保安室 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 栅格三管荧光灯3x28W 应急180min |  | 元/套 |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。消防监控室 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 栅格双管荧光灯2x28W |  | 元/套 |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。书刊修复、采编室、摄影室、资料研究室、鉴赏室 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 栅格双管荧光灯2x28W 应急90min |  | 元/套 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。公园控制室 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 格栅单管荧光灯1x28W |  | 元/套 |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 嵌入安装。基本书库 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊链 |  | 元/米 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人防区域 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 壁灯（白炽灯）100W |  | 元/套 |  | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 壁装，楼梯 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 单管荧光灯1×36W |  | 元/套 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，汽车坡道 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 防爆吸顶灯22W |  | 元/套 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，油库 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 防水防尘灯，带网22W |  | 元/套 |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，除尘滤毒间 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 双管控罩荧光灯2×36W |  | 元/套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，防化值班室、配电间、防化器材室 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 吸顶荧光灯22W |  | 元/套 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 吸顶安装，楼梯前室、简易洗消区 |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、报价尽量按照贴近设计的光源与要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、壁灯（白炽灯）100WE属于淘汰类产品，选节能灯或LED。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |