即墨省级经济开发区蓝色新区管委会

关于PPR管邀请报价的函

我区承担着蓝色新区50万平方米房建工程、40公里市政道路的工程任务。为便于择优确定蓝色新区市政工程PPR管的供应商，特邀请你单位参加我区的报价。

一、报价内容：见附件1。本次被选用的供货单位，可作为我区长期合作伙伴。

报价构成：为出厂价、运输费、税票、卸车费及供货期内市场价格浮动风险等全部费用。

二、总需求量：若干。

本次需求量：见附件1。最终数量按合同购量为准。

三、交货地点：即墨市长途汽车站东9公里蓝色新区工地指定货场或仓库,实际交付前的一切风险由约供方承担。

四、交货期限：2013年9月底，准确时间以合同约定为准。

五、结算方式：货到验收合格后次月付至供货额的90%，工程竣工结算付至95%，待工程验收交工保质期满后无息返还5%。

六、报价截至时间：2013年9月27日17点前。

七、材质要求：管材符合GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统（第2部分）》要求；管件符合GB/T 18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统（第3部分）》要求。

八、有效报价要求：按《蓝色新区市政工程主要材料设备报价表》要求填写。认同我方的交货期限、质量要求、结算方式，如实填写《考查供应商基本情况及评价意见表》见附件2，并提供相关证明材料（即企业资质、相关检测报告），无证明材料或证明材料不具备证明力的信息不予采信。报价同时提供样品，可采取直送或者快递方式传送。

九、报价方式：传真报价加盖单位公章、加盖公章的扫描件通过邮件形式发送。

报送单位名称：即墨省级经济开发区蓝色新区管委会物资监管部

地点：即墨市鹤山路东段丽山国际小区东侧南北向路向北1公里蓝色新区管理委员会蓝色板房二楼。

联系人：  许工 87568765      13105142817

传真：         87568758

电子邮箱：jmlsxqjc2@163.com

邮编：     266200

邀请单位名称:即墨省级经济开发区蓝色新区管理委员会物资监管部

二〇一三年九月二十四日

| 附表：1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝色新区市政工程主要材料设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价单位名称：（盖章） |  |  |  |  |  |  | 联系人： |  |
|  | 邮箱： |  |  |  |  |  |  | 联系方式： |  |
| 序号 | 材料名称 | 规格型号（mm） | 单位 | 总需求量 | 本次需求量 | 品牌 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| 1 | PPR | DN110 | 米 | n | 120 |  |  |  | S5系列，壁厚10 |
| 2 | 多孔管PPR | DN110 | 米 | n | 65 |  |  |  | 孔径10mm,孔距50mm,双排侧上方，夹角90度 |
| 3 | PPR直接 | DN110 | 个 | n | 30 |  |  |  | S5系列 |
| 4 | PPR弯头900 | DN110 | 个 | n | 20 |  |  |  | S5系列 |
| 5 | PPR弯头450 | DN110 | 个 | n | 8 |  |  |  | S5系列 |
| 6 | PPR | DN80 | 米 | n | 1162 |  |  |  | S5系列，壁厚8.2 |
| 7 | PPR | DN70 | 米 | n | 823 |  |  |  | S5系列，壁厚6.8 |
| 8 | PPR | DN50 | 米 | n | 670 |  |  |  | S5系列，壁厚4.6 |
| 9 | PPR | DN40 | 米 | n | 350 |  |  |  | S5系列，壁厚3.7 |
| 10 | PPR | DN32 | 米 | n | 782 |  |  |  | S5系列，壁厚2.9 |
| 11 | 快速取水阀 | DN32 | 个 | n | 117 |  |  |  | 7645型埋地式，铜质阀门 |
| 12 | PPR弯头900 | DN80 | 个 | n | 5 |  |  |  | S5系列 |
| 13 | PPR弯头900 | DN70 | 个 | n | 2 |  |  |  | S5系列 |
| 14 | PPR弯头900 | DN50 | 个 | n | 2 |  |  |  | S5系列 |
| 15 | PPR弯头900 | DN40 | 个 | n | 2 |  |  |  | S5系列 |
| 16 | PPR弯头900 | DN32 | 个 | n | 238 |  |  |  | S5系列 |
| 17 | PPR弯头450 | DN80 | 个 | n | 42 |  |  |  | S5系列 |
| 18 | PPR弯头450 | DN70 | 个 | n | 14 |  |  |  | S5系列 |
| 19 | PPR弯头450 | DN50 | 个 | n | 12 |  |  |  | S5系列 |
| 20 | PPR弯头450 | DN32 | 个 | n | 3 |  |  |  | S5系列 |
| 21 | PPR三通 | DN80*32 | 个 | n | 38 |  |  |  | S5系列 |
| 22 | PPR三通 | DN80*80 | 个 | n | 3 |  |  |  | S5系列 |
| 23 | PPR三通 | DN70*32 | 个 | n | 21 |  |  |  | S5系列 |
| 24 | PPR三通 | DN80*70 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 25 | PPR三通 | DN80*50 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 26 | PPR三通 | DN70*50 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 27 | PPR三通 | DN50*50 | 个 | n | 2 |  |  |  | S5系列 |
| 28 | PPR三通 | DN50*32 | 个 | n | 16 |  |  |  | S5系列 |
| 29 | PPR三通 | DN40*32 | 个 | n | 12 |  |  |  | S5系列 |
| 30 | PPR三通 | DN70*70 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 31 | PPR三通 | DN40*40 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 32 | PPR四通 | DN50*32 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 33 | PPR直通 | DN80 | 个 | n | 280 |  |  |  | S5系列 |
| 34 | PPR直通 | DN70 | 个 | n | 205 |  |  |  | S5系列 |
| 35 | PPR直通 | DN50 | 个 | n | 167 |  |  |  | S5系列 |
| 36 | PPR直通 | DN40 | 个 | n | 87 |  |  |  | S5系列 |
| 37 | PPR直通 | DN32 | 个 | n | 195 |  |  |  | S5系列 |
| 38 | PPR变径 | DN80*70 | 个 | n | 6 |  |  |  | S5系列 |
| 39 | PPR变径 | DN70*50 | 个 | n | 8 |  |  |  | S5系列 |
| 40 | PPR变径 | DN50*40 | 个 | n | 6 |  |  |  | S5系列 |
| 41 | PPR变径 | DN40*32 | 个 | n | 16 |  |  |  | S5系列 |
| 42 | PPR | DN20 | 米 | n | 120 |  |  |  | S5系列，壁厚2 |
| 43 | PPR | DN15 | 米 | n | 120 |  |  |  | S5系列 |
| 44 | PPR直通 | DN20 | 个 | n | 11 |  |  |  | S5系列 |
| 45 | PPR直通 | DN15 | 个 | n | 11 |  |  |  | S5系列 |
| 46 | PPR变径 | DN32*20 | 个 | n | 8 |  |  |  | S5系列 |
| 47 | PPR变径 | DN20*15 | 个 | n | 8 |  |  |  | S5系列 |
| 48 | PPR三通 | DN40*20 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 49 | PPR三通 | DN20*20 | 个 | n | 1 |  |  |  | S5系列 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 即墨省级经济开发区蓝色新区 网上考查供应商基本情况表 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |
| 所在地区 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  | 法定代表人 |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |
| 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 网址 |  |  | 经济类型 |  |
| 所属行业 |  |  | 批准成立机关 |  |
| 营业执照登记机构 |  |  | 营业执照注册号 |  |
| 成立日期 |  |  | 开始工作日期 |  |
| 固定资产（万元） |  |  | 注册资金（万元） |  |
| 管理者代表 |  |  | 管理者代表职位 |  |
| 质量保证负责人 |  |  | 总人数 |  |
| 取得相关认证 | 认证项目 | 认证机构 | 认证日期 | 认证有效期 |
| 近五年的获奖或专利情况 | 获奖或专利项目 | 授奖或专利机构 | 授奖或专利日期 | 专利有效期 |
| 近三年工作情况 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 代表产品品种（型式） | 产量（数量） | 产值（万元） |
| 2010年 |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 近三年主要工程业绩或合同额 |  |  |  |  |
| 年份 |  | 服务单位 | 工程名称及服务内容 | 合同额（万元） |
| 2010年 |  |  |  |  |
| 2011年 |  |  |  |  |
| 2012年 |  |  |  |  |
| 企业主要产品、产品规格及年生产能力： |  |  |  |  |