## Sheet1
序号 | 材料或设备名称 | 规格型号或参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
一 | 自动搅匀潜污泵QWB-B3-1 | 50JYWQ15-15-1200-1.5型 Q=10m3/h H=22m N=2.2KW 2900r/min | 套 | 4 |  |  | 一用一备
1 | 其中污水泵本体 |  | 套 | 4
2 | 控制箱 |  | 套 | 2
3 | 配件 | 法兰、活接头、活接垫、螺栓、螺母、垫圈、橡胶板、浮球、防水控制电缆20米、液位控制器、隔板、底座、支架、压力传感、导轨及铁链、自动偶合装置、减震装置 | 套
二 | 自动搅匀潜污泵QWB-B3-1 | 50JYWQ15-15-1200-1.5型 Q=10m3/h H=22m N=2.2KW 2900r/min | 套 | 6 |  |  | 一用无备用
1 | 其中污水泵本体 |  | 套 | 6
2 | 控制箱 |  | 套 | 6
3 | 配件 | 法兰、活接头、活接垫、螺栓、螺母、垫圈、橡胶板、浮球、防水控制电缆20米、液位控制器、隔板、底座、支架、压力传感、导轨及铁链、自动偶合装置、减震装置 | 套
三 | 自动搅匀潜污泵QWB-B3-2 | JYWQ80-40-15-1600-4.0型 Q=40m/h H=23m N=7.5KW | 套 | 4 |  |  | 一用一备
1 | 其中污水泵本体 |  | 套 | 4
2 | 控制箱 |  |  | 2
3 | 配件 | 法兰、活接头、活接垫、螺栓、螺母、垫圈、橡胶板、浮球、防水控制电缆20米、液位控制器、隔板、底座、支架、压力传感、导轨及铁链、自动偶合装置、减震装置
四 | 自动搅匀潜污泵QWB-B2-1 | 50JYWQ15-15-1200-1.5型 Q=10m3/h H=15m N=1.5KW 2900r/min | 套 | 6 |  |  | 一用无备用
1 | 其中污水泵本体 |  | 套 | 6
2 | 控制箱 |  | 套 | 6
3 | 配件 | 法兰、活接头、活接垫、螺栓、螺母、垫圈、橡胶板、浮球、防水控制电缆20米、液位控制器、隔板、底座、支架、压力传感、导轨及铁链、自动偶合装置、减震装置 | 套
五 | 自动搅匀潜污泵QWB-B1-1 | 65JYWQ25-15-1600-2.2型 Q=25m3/h H=15m N=2.2KW 2900r/min | 套 | 6 |  |  | 一用一备
1 | 其中污水泵本体 |  | 套 | 6
2 | 控制箱 |  | 套 | 6
3 | 配件 | 法兰、活接头、活接垫、螺栓、螺母、垫圈、橡胶板、浮球、防水控制电缆20米、液位控制器、隔板、底座、支架、压力传感、导轨及铁链、自动偶合装置、减震装置 | 套
货到工地地面所确定的含增值税的预算单价
北京新领域房地产开发有限公司（昌平区霍营）
联系人：解工；联系电话：81706200-8052
xxfbj@163.com
紫金新干线小区D地块